## 数据
表3.1 福建省城市饮用水水质监测二次供水检验结果汇总
上报单位： 厦门市海沧区卫生和计划生育监督所
审核人： 干红芳 填表人：周晓振 联系电话： 6588150 填表时间：2025年6月27日
地区 | 县区 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 样品检测结果 注意事项： 1.请填写实验报告中的检测“具体数值”，若一项指标未检验该项目内填写“未检验”； 2.在填报时，部分指标项目下左栏为“填写符号”的请按实际情况填入“大于、等于、小于”字样，右栏填入“数值”，若部分指标未检出，左栏填写“等于”，右栏填写“0”； 3.在填报时，部分指标项目下填写“有”或者“无”。
[5 empty] | 色度 |  | 浑浊度(NTU) |  | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数(CFU/ml) |  | 总大肠菌群(CFU/100ml) |  | 游离余氯(mg/L) |  | pH | 铁(mg/L) |  | 锰(mg/L) |  | 耗氧量(mg/L)
[5 empty] | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写有无 | 填写有无 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值
厦门市 | 海沧区 | 1 | 5.29 | 东孚街道办公楼 | 小于 | <5 | 等于 | 0.05 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.20 | 7.39 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.29
厦门市 | 海沧区 | 2 | 5.29 | 厦门市海沧医院 | 小于 | <5 | 等于 | 0.13 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.05 | 7.35 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.12
厦门市 | 海沧区 | 3 | 5.29 | 加州海岸 | 小于 | <5 | 等于 | 0.13 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.05 | 7.40 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.26
厦门市 | 海沧区 | 4 | 5.29 | 金三角特种织物办公楼 | 小于 | <5 | 等于 | 0.22 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.10 | 7.39 | 小于 | <0.3 | 等于 | <0.1 | 等于 | 1.23
厦门市 | 海沧区 | 5 | 5.29 | 厦门长庚医院 | 小于 | <5 | 等于 | 0.55 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.10 | 7.40 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.15
厦门市 | 海沧区 | 6 | 5.29 | 城建大厦 | 小于 | <5 | 等于 | 0.14 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.50 | 7.48 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.24
厦门市 | 海沧区 | 7 | 5.29 | 海发社区 | 小于 | <5 | 等于 | 0.17 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.30 | 7.32 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.21
厦门市 | 海沧区 | 8 | 5.29 | 凌波花园 | 小于 | <5 | 等于 | 0.07 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.20 | 7.30 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.21
厦门市 | 海沧区 | 9 | 5.29 | 禹州领海 | 小于 | <5 | 等于 | 0.17 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.05 | 7.40 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.21
厦门市 | 海沧区 | 10 | 5.29 | 工行大厦 | 小于 | <5 | 等于 | 0.10 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.05 | 7.63 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.21
厦门市 | 海沧区 | 11 | 5.29 | 兴旺广场 | 小于 | <5 | 等于 | 0.16 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.05 | 7.63 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.22
厦门市 | 海沧区 | 12 | 5.29 | 佳宏花园 | 小于 | <5 | 等于 | 0.47 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.20 | 7.34 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.16
厦门市 | 海沧区 | 13 | 5.29 | 临港新城一期二组团 | 小于 | <5 | 等于 | 0.39 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.20 | 7.39 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.35
厦门市 | 海沧区 | 14 | 5.29 | 海福广场 | 小于 | <5 | 等于 | 0.40 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.05 | 7.56 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 1.16