## 数据
表3.1 福建省城市饮用水水质监测二次供水检验结果汇总
上报单位： 厦门市海沧区疾病预防控制中心
审核人： 填表人：周晓振 联系电话： 6588238 填表时间：2025年9月23日
地区 | 县区 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 样品检测结果 注意事项： 1.请填写实验报告中的检测“具体数值”，若一项指标未检验该项目内填写“未检验”； 2.在填报时，部分指标项目下左栏为“填写符号”的请按实际情况填入“大于、等于、小于”字样，右栏填入“数值”，若部分指标未检出，左栏填写“等于”，右栏填写“0”； 3.在填报时，部分指标项目下填写“有”或者“无”。
[5 empty] | 色度 |  | 浑浊度(NTU) |  | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数(CFU/ml) |  | 总大肠菌群(CFU/100ml) |  | 游离余氯(mg/L) |  | pH | 铁(mg/L) |  | 锰(mg/L) |  | 耗氧量(mg/L)
[5 empty] | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写有无 | 填写有无 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值 | 填写符号 | 填写数值
厦门市 | 海沧区 | 1 | 8.15 | 东孚街道办公楼 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.20 | 无 | 无 | 等于 | 1 | 等于 | 0 | 等于 | 0.50 | 7.48 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.72
厦门市 | 海沧区 | 2 | 8.15 | 厦门市海沧医院 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.17 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.60 | 7.32 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.69
厦门市 | 海沧区 | 3 | 8.15 | 加州海岸 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.11 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.30 | 7.35 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.68
厦门市 | 海沧区 | 4 | 8.15 | 金三角特种织物办公楼 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.26 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.30 | 7.36 | 小于 | <0.3 | 等于 | <0.1 | 等于 | 0.78
厦门市 | 海沧区 | 5 | 8.15 | 厦门长庚医院 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.40 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.50 | 7.33 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.93
厦门市 | 海沧区 | 6 | 8.15 | 城建大厦 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.22 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.20 | 7.40 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.63
厦门市 | 海沧区 | 7 | 8.15 | 海发社区 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.24 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.50 | 7.36 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.66
厦门市 | 海沧区 | 8 | 8.15 | 凌波花园 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.20 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.60 | 7.27 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.63
厦门市 | 海沧区 | 9 | 8.15 | 禹州领海 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.09 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.40 | 7.33 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.63
厦门市 | 海沧区 | 10 | 8.15 | 公共卫生大楼 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.28 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.30 | 7.29 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.74
厦门市 | 海沧区 | 11 | 8.15 | 都市恬园 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.29 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.50 | 7.31 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.63
厦门市 | 海沧区 | 12 | 8.15 | 海景湖畔 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.13 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.50 | 7.29 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.70
厦门市 | 海沧区 | 13 | 8.15 | 国际物流大厦 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.14 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.20 | 7.32 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.93
厦门市 | 海沧区 | 14 | 8.15 | 公安分局 | 小于 | ﹤5 | 等于 | 0.21 | 无 | 无 | 等于 | 0 | 等于 | 0 | 等于 | 0.10 | 7.46 | 小于 | <0.3 | 小于 | <0.1 | 等于 | 0.67