附件1

自建出租房电气火灾隐患排查表（参考）

用电户号：

用电户名：                       电表规格（安培数）：

住宅地址：                       出租房间数：

联系人：                         联系电话：

| 检查 项目 | 排查内容 | 排查情况 |
| --- | --- | --- |
| 正确配置电源设备 | 测量表后线电流，是否存在超负荷用电 |  |
|  | 表箱表后开关至用户住宅之间导线截面是否符合安全要求，是否存在安全隐患。 |  |
|  | 住宅内部总电源是否有带漏电保护功能的空气开关，是否可以正确动作。 |  |
|  | 室内是否配置保护接电线，三孔插座是否有接地保护。 |  |
|  | 室内电线选用铜导线截面积不小于2.5mm2，铝导线截面积不小于4.0mm2； ；电热水器和空调等大功率电器宜敷设截面积4.0mm2的铜导线或6.0mm2的铝导线，同时安装相应的插座和空开。 |  |
| 检查 项目 | 排查内容 | 排查情况 |
| 正确配 置电源 设备 | 每层楼是否设置分配电箱，每个房间配置合格的空气开关。 |  |
|  | 不能用电炉、红外线取暖器、灯泡等器具烘烤衣物或其他可燃物 |  |
|  | 不得用铁丝或铜丝代替熔丝。不要私拉乱接电线，不得在电线上系、托或压物品，电线出现老化后应及时更换 |  |
|  | 使用电热器时严禁直接放置在可燃物（木质、塑料等）制作的台板上。电热器下面应放置瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫底，或设置专用的支架 |  |
|  | 检查家用电器线路是否老化，各种灯座、开关、插座表面是否氧化发黑积碳，防止发生接触不良造成跳火花引燃周围的易燃物或易燃气体而失火。 |  |
|  | 电动自行车是否在建筑物首层、门厅、疏散通道、楼梯间以及家庭入户处停放和集中充电；充电线路是否固定敷设，是否存在飞线充电。 |  |

检查人：             检查时间：          户主（签字）：