附件2

电梯使用单位自查自纠表

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 楼盘名称 |  |  |  |  |  | 具体地址 |  |  |  |  |  |  |
| 设备种类及台数 |  | □直梯 台； □自动扶梯/人行道 台； |  |  | 单位主要 负责人及电话 |  |  | 电梯安全管理人及电话 |  |  |  |  |  | 使用管理标准化建设是否达标 |  |  |  |
| 开展电梯安全整治专项行动自查自纠情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 项目 | 项目 编号 |  | 检查内容与要求 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 存在问题描述 |  |  |  |  | 问题整改情况 |  | 备注 |
| 安全管理及标准化建设 | 1 |  | 按照《电梯使用单位安全管理规范》要求建立健全并落实各项岗位职责和安全管理制度，做好电梯电源钥匙、机房钥匙以及电梯层门紧急开锁专用钥匙保管工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 对于为公众提供运营服务电梯的或者在公众聚集场所使用30台以上电梯的或者使用电梯总数50台以上的使用单位，按规定设置电梯安全管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 设立安全管理机构的,以及使用电梯20台以上的单位,应配备专职的电梯安全管理人员，其他单位应配备兼职的电梯安全管理人员；安全管理人员应持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 电梯有使用登记证，并在检验合格有效期内使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 建立本单位电梯台账，按“一机一档”建立内容符合要求的电梯安全技术档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 按要求开展电梯日常巡查以及故障记录，并填写相应记录，记录签字齐全有效并存档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 签订有效的维保合同，对维保单位的日常维护保养工作进行监督，对维保记录单进行签字确认，并存档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 电梯紧急报警电话24小时有人值守，制定应急救援预案，每年至少进行一次救援演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯运行情况自查 | 9 |  | 机房不存放杂物，通风良好、卫生整洁无油污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 在电梯轿厢显著位置规范粘贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志和维保质量公示卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 轿厢内紧急报警装置和照明装置功能有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 轿厢内保持整洁，无杂物，无随意张贴的各类广告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 轿厢内选层及楼层外招等按钮功能有效，指示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 电梯运行有无存在异响、抖动现象；开关门是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 电梯底坑无垃圾、无积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 自动扶梯和自动人行道出入口处急停开关有效，急停标识醒目并按规范张贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 人员密集场所人流量高峰时段，应在自动扶梯和自动人行道出入口设置安全引导员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查发现的其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  | （签字） |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
| 说明：1.本表“一个使用单位一张表格”，一式三份，一份上报市质监局第二分局，一份上报行业主管部门，一份自行存档备查。 2.填写检查结果栏时，表示“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”的判断分别以“√”、“×”、“／”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |