附件3

电梯运行质量和维保质量自查自纠表

（维保单位盖章）                                                                          自查日期：

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位名称 |  |  |  |  | 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位名称 |  |  |  |  | 排查人员 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 电梯编号 |  | T | 内部编号 |  | 审核人 |  |  | 维保单位负责人及电话 |  |  |  |  |
| 项目编号 | 检查内容与要求 |  |  |  | 检查结果 | 存在问题描述 |  |  |  | 问题整改情况 |  | 备注 |
| 1 | 机房应急救援工具配置齐全完好，紧急电动运行功能有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机房主机运行无异响，曳引机密封功能完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制动器制动可靠，闸瓦无明显磨损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯主机、控制柜、电气线路与元器件等部件应可靠固定，表面清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电梯限速器、导向轮等运动部件动作灵活、润滑良好，密封功能良好、无漏油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轿厢选层及楼层外招等按钮功能有效，指示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 轿厢内紧急报警装置和照明装置功能有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 在电梯轿厢显著位置规范粘贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志和维保质量公示卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电梯门防夹保护装置功能有效，开关门无异响卡阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房、轿顶、底坑以及层门地坎无杂物，卫生清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电梯运行平稳，未存在故障频发、异响、抖动等问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查发现的其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.本表按照“一梯一张”填写，由维保单位存档备查。 2.填写检查结果栏时，表示“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”的判断分别以“√”、“×”、“／”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |