附件3 ：

中小学校舍排查鉴定填表说明

1、原设计抗震设防烈度：分0为无设防、6度、7度、8度、9度五个等级。

2、结构质式：

土木结构——指墙、柱等竖向承重构件采用土建造（如夯土墙、土坏墙等），楼屋盖采用木结构的房屋。

砖木结构——指墙、柱等竖向承重构件采用砖、木建造，楼屋盖采用木结构的房屋。

砖混结构——指墙、柱等竖向承重构件采用砖、木建造，楼屋盖采用钢筋混凝土或球网等钢结构的房屋。

石结构——指墙、柱等竖向承重构件采用石砌筑建造，楼屋盖采用石板结构的房屋。

框架结构——指由钢筋混凝土梁和柱组成的能承受垂直和水平荷载的结构的房屋。包括框架—剪力墙结构。

钢结构——指主要构件由钢材料建造的钢梁和柱组成的能承受垂直和水平荷载的结构。

其他结构——不属于上述结构类型的房屋结构，如窑洞、砖拱结构、竹（木）结构等。

3、平面形式：

走道式组合——又称走廊式组合是用走道将各房间连接起来，即在走道一侧或两侧布置房间。

套间式组合——是以穿套的方式将主要房间按一定序列组合起来。

大厅式组合——是以主体大厅为中心周围穿插布置房间。

单元式组合——是将关系较密切的房间组合在一起，成为相对独立的单元，再将这些单元以一定的方式连接起来。

混合式组合——是指采用两种或两种以上的基本组合形式将各房间连接起来。

4、建筑抗震设计规范：

《78规范》——是指《工业与民用建筑抗震设计规范》（TJ 11-78）。

《89规范》——是指《建筑抗震设计规范》（GBJ 11-89）。

《2001规范》——是指《建筑抗震设计规范》（GBJ 50011-2001）。