附件

社会单位消防安全自查自纠登记表

| 单位 基本 情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全责任人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 消防安全管理人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 场所性质 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 整治标准 |  | 检查情况 |  | 存在问题 |  |
| 消防行政许可及备案情况 | 依法通过消防设计审核 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 依法通过消防验收 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 依法通过消防竣工备案 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 依法通过开业前消防安全检查 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 明确消防安全责任 | 明确单位法定代表人或主要负责人为本单位消防安全责任人，明确消防安全管理人 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 明确消防安全工作归口管理职能部门及专（兼）职消防人员，具体负责实施和组织落实本单位的消防安全管理工作 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 实行并落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 制定消防安全制度 | 是否制定符合单位实际的消防安全管理制度和操作规程并公布实施 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 加强用火、用电管理 | 是否严格落实用火、用电制度；是否严格实行动火证管理制度。 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否按照消防、电气规定及相关技术标准安装、维修电气设备。 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 制定灭火和应急疏散预案并定时开展演练 | 是否根据不同的楼层、场所、部位制定相应的灭火和应急疏散预案。 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 消防安全重点单位是否每半年进行一次演练，其他单位是否每年组织一次演练。 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 按要求设置并保持自动消防设施器材完好有效 | 火灾自动报警系统 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 室内（外）消火栓 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 防排烟设施 |  | □ 自然防排烟 □ 机械防排烟 □ 完好有效 |  |  |  |
|  | 应急广播系统、声光报警系统 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 防火、防烟分隔设施（防火墙、防火卷帘、防火门、挡烟垂壁等） |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 火灾应急照明系统 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 安全疏散设施（疏散楼梯类型） |  | □ 敞开楼梯间 □ 封闭楼梯间 □ 防烟楼梯间 □ 完好有效 |  |  |  |
|  | 灭火器 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
|  | 消防电梯 |  | □有 □无 □完好有效 |  |  |  |
| 消防设施和器材维护管理 | 设有自动消防设施的单位是否与具有维修保养资格的企业签订《自动消防设施维修保养合同》 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否按照《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求进行维修保养。 灭火器检查、消火栓试压，自动消防设施、供水系统检查及设施运行情况记录是否齐全 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 消防控制室（值班室）设置及管理 | 是否设置消防控制室 |  | □ 是 位置： □ 否 |  |  |  |
|  | 是否设有可以直拨“119”的外线电话 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否张贴《消防控制室管理及应急程序》 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否24小时设专人值班，且每班不少于2人 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 消防控制室（值班室）人员是否持证上岗，是否熟悉自动消防设施 |  | □ 是 人数： □ 否 |  |  |  |
|  | 消防控制室（值班室）人员是否做好交接班工作，认真填写值班记录 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 消防标识设置要求 | 是否设置消防安全布局标识 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否设置消防设施标识 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否设置危险场所标识 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否设置灯光型消防安全疏散标识 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否设置消防宣传标识 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 消防安全培训 | 是否每半年对员工进行一次消防安全培训 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否组织新上岗的员工进行上岗前的消防安全培训 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 消防控制室的值班、操作人员及电气焊工等特殊工种人员是否持证上岗 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 消防安全“四个能力”建设 | 是否具备检查消除火灾隐患能力 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否具备组织扑救初起火灾能力 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否具备组织人员疏散逃生能力 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否具备消防宣传教育培训能力 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 建立健全消防档案 | 是否建立消防安全档案 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
|  | 是否根据《社会单位消防安全户籍化管理系统使用规则》及时更新录入“户籍化”消防安全管理信息系统。 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |